VALIDAÇÃO DE LOTE DE PROTEINA DO LOTE PILOTO –

Planejamento: 07/04/2026

Execução: 08/04/2026

- Objetivo

Validar lote de antígeno recombinante comercial LT260325.

Observação: proteína recebido no dia 05/04/2026.

- Materiais, insumos e ativos

| Nome/Concentração | Fabricante/Código | Lote/ativo | Validade |
| --- | --- | --- | --- |
| Antígeno recombinante Chikungunya E1 [2,2 mg/ml] | LifeScience/CKV220223 | LT260325 | 26/03/2027 |
| Tampão de diluição [1X] | NA | PR06042601 | 06/05/2026 |
| Teste rápido Ag Chik | NA | PR01042609 | NA |
| Tampão de corrida | NA | PR01042607 | 01/08/2026 |
| Micropipeta | NA | EQA0506; EQA0982 | NA |

- Cálculos

Diluição do antígeno

Diluir o antígeno em tampão de diluição [1X].

C1 x V1 = C2 x V2

2,2 x V1 = 0,2 x 0,5

V1 = 0,045 ml ou 45 ul.

Spiked do antígeno na amostra

C1 x V1 = C2 x V2

0,2 x V1 = 0,02 x 0,1

V1 = 0,001 ml

- Seleção de amostras/mapa do experimento

| ID amostra | Origem |
| --- | --- |
| 265 | LACEN-PE |
| 266 | LACEN-PE |
| 267 | LACEN-PE |
| 302 | LACEN-PE |
| 315 | LACEN-PE |
| 360 | LACEN-PE |

Metodologia

Fazer triplicata de cada amostra com spiked. Aplicar 20 ul de amostra no poço de amostra; aplicar 3 gotas de tampão de corrida (ou 90 ul com micropipeta) no poço de tampão. Leitura de resultado entre 15 e 20 minutos.

- Local do arquivo

D:\SharedData\RD_Projects\201_Chikungunya\Planning\20260407_validation_ag_newlot